Curso de Diseño de PCBs - CESE
Hoja de presentación de proyecto

Nombre corto del proyecto:
Poncho_Ph

Autor:
Juan Carlos Suárez Barón

Fecha de este documento::

10 de Mayo de 2017

Licencia:
BSD
Si es un proyecto tipo Poncho o relacionado con la CIAA debería poseer licencia BSD. Sino elegir alguna licencia de Hardware Abierto (CERN-OHL, BSD, GPL, etc.).

Repositorio de trabajo:
https://github.com/jsuarezbaron/Poncho_Ph

Descripción:
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. Este poncho permite medir de forma sencilla el pH de un líquido gracias a su placa controladora que ofrece un valor analógico proporcional a la medición. El controlador tiene un potenciometro multivuelta que permite la correcta calibración de la sonda. Tiene un LED que funciona como el indicador de alimentación, un conector BNC y la interfaz del sensor PH2.0. Para usarlo, simplemente conecte el sensor de pH con el conector BND, luego conecte la interfaz PH2.0 en el puerto de entrada analógica de la EDU-CIAA. Si se programa, se obtendrá el valor del pH .

Requisitos del profesor:
Colocar los requisitos acordados con el profesor. Por ejemplo funciones mínimas, número de capas, tipo de fabricación, tipo de componentes y tecnología de montaje, circuitos de referencia charlados en clase, etc.
Requisitos comunes a todos:
1. Licencia abierta (se tiene que poder publicar los archivos KiCad y la funcionalidad del circuito).
2. Utilizar Kicad 4.0.x.
3. Consolidar toda la documentación en forma organizada dentro del directorio de proyecto de KiCad.
4. Aplicar una licencia o aclarar el Copyright.
5. Considerar en cada caso, los aspectos vistos referente a documentación.
6. Realizar diseño jerárquico salvo en circuitos muy pequeños.
7. Siempre que sea posible, considerar para los diseños componentes que se consigan en el mercado local.
8. Se utilizará como proveedor de referencia a Mayer (para las reglas de diseño).
9. Indicar que tipo/calidad de placa se considera para el diseño, intentando siempre que sea posible, seleccionar la de menor costo.

Tareas y Alcance:
Indicar hasta donde se pretende llegar con el diseño y que tareas involucra. Por ejemplo:
1. Búsqueda de esquemáticos de referencia. (Obligatorio)
2. Adaptaciones de esquemático.
3. Ingreso de esquemático a Kicad. (Obligatorio)
4. Revisión del esquemático por un tercero. (Obligatorio)
5. Cálculo de presupuesto y proveedores de componentes. (Obligatorio)
6. Selección de footprints. (Obligatorio)
7. Ubicación de componentes. (Necesario para una buena calificación)
8. Ruteo. (Depende lo acordado)
9. Generación de Gerbers. (Depende lo acordado)
10. Validación funcional. (Depende lo acordado, normalmente no se incluye)

Enlaces:
http://tienda.bricogeek.com/home/581-sensor-analogico-de-ph.html
https://www.olimex.cl/en_US/shop/product/gravity-analog-ph-meter-pro-11037?category=362
http://image.dfrobot.com/image/data/SEN0161/pH%20meter%20V1.0%20SCH.pdf

Imágenes:
Colocar imágenes ilustrativas, por ejemplo diseño o estado actual, producto similar o a copiar, etc.

Las siguientes imágenes son ejemplos de diseño que se pueden tomar como punto de partida o referencia.

Referencia: